中国合格评定国家认可委员会

认 可 证 书 附 件

（注册号：CNAS L3659）

名称: 四平市食品药品检验所

地址：吉林省四平市南湖大路357号

签发日期：2011年10月31日         有效期至：2014年10月30日

更新日期：2011年10月31日

附件1  认可的检测能力范围

| 序号 | 检测 对象 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 药品 | 1 | 重量差异(装量差异) | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录Ⅰ/一部附录 I |  |  |
|  |  | 2 | 可见异物 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅨH/一部附录 Ⅺ C | 只用第一法 |  |
|  |  | 3 | 溶散时限 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅠH/一部附录ⅠA；ⅠK |  |  |
|  |  | 4 | 溶化性 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅠN/一部附录ⅠC |  |  |
|  |  | 5 | 吸光度 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录IVA/一部附录V A |  |  |
|  |  | 6 | 相对密度 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅥA/一部附录Ⅶ A |  |  |
|  |  | 7 | 熔点 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅥC/一部附录Ⅶ C | 只用第一法 |  |
|  |  | 8 | pH值(酸度、碱度、酸碱度) | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅥH/一部附录Ⅶ G |  |  |
|  |  | 9 | 重金属 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅧH/一部附录Ⅸ E |  |  |
|  |  | 10 | 干燥失重 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅧL/一部附录Ⅸ G |  |  |
|  |  | 11 | 水分 | 0101.07/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅧM/一部附录Ⅸ H |  |  |
|  |  | 12 | 炽灼残渣 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅧN/一部附录Ⅸ J |  |  |
|  |  | 13 | 溶液颜色 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅨA/一部附录Ⅺ A | 只用第一，二法 |  |
|  |  | 14 | 澄清度 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅨB |  |  |
| 1 | 药品 | 15 | 崩解时限 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅩA/一部附录Ⅻ A |  |  |
|  |  | 16 | 溶出度 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅩC |  |  |
|  |  | 17 | 释放度 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅩD |  |  |
|  |  | 18 | 含量均匀度 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅩE |  |  |
|  |  | 19 | 最低装量（装量） | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅩF/一部附录Ⅻ C |  |  |
|  |  | 20 | 性状 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部/一部 |  |  |
|  |  | 21 | 容量分析 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部/一部 |  |  |
|  |  | 22 | 重量分析 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部/一部 |  |  |
|  |  | 23 | 不溶性微粒 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅨC/一部附录Ⅸ R |  |  |
|  |  | 24 | 药材和饮片检定 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版一部附录ⅡB |  |  |
| 1 | 药品 | 25 | 显微鉴别 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版一部附录ⅡC |  |  |
|  |  | 26 | 杂质 | 0101.07/0101.12 | 中国药典2010年版一部附录ⅨA |  |  |
|  |  | 27 | 灰分 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版一部附录ⅨK |  |  |
|  |  | 28 | 浸出物 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版一部附录ⅩA |  |  |
|  |  | 29 | 细菌内毒素 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅪE/一部附录ⅩⅢ D |  |  |
|  |  | 30 | 无菌 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅪH/一部附录ⅩⅢ B |  |  |
|  |  | 31 | 微生物限度 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅪJ/一部附录ⅩⅢ C |  |  |
|  |  | 32 | 发泡量 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅠA/一部附录ⅠD |  |  |
|  |  | 33 | 总固体 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版一部附录ⅠM |  |  |
|  |  | 34 | 乙醇量 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅦE/一部附录Ⅸ M |  |  |
| 1 | 药品 | 35 | 每瓶总揿次、每瓶总吸次、每瓶总喷次 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅠL/一部附录ⅠZ |  |  |
|  |  | 36 | 每揿(吸、喷)主药含量 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅠL/一部附录ⅠZ |  |  |
|  |  | 37 | 硫酸盐 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅧB |  |  |
|  |  | 38 | 医用氧含量测定 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部602页 |  |  |
|  |  | 39 | 片剂脆碎度 | 0101.01/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅩG |  |  |
|  |  | 40 | 分散均匀性 | 0101.14/0105. | 中国药典2010年版二部附录ⅠA |  |  |
|  |  | 41 | 融变时限 | 0101.12/0107.07 | 中国药典2010年版二部附录ⅩB/一部附录Ⅻ B |  |  |
|  |  | 42 | 粒度(粒度分布) | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅨE/一部附录I B；ⅠC；ⅠR；、I Y；ⅠZ；Ⅺ B | 只用第一法，第二法只用手动筛分法 |  |
|  |  | 43 | 金属性异物 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅠG/一部附录ⅠY |  |  |
| 1 | 药品 | 44 | 沉降体积比 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅠG |  |  |
|  |  | 45 | 含膏量 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版一部附录ⅠI |  |  |
|  |  | 46 | 耐热性 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版一部附录ⅠI |  |  |
|  |  | 47 | 砷盐 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅧJ/一部附录Ⅸ F |  |  |
|  |  | 48 | 膨胀度 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版一部附录ⅨO |  |  |
|  |  | 49 | 挥发油 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版一部附录ⅩD |  |  |
|  |  | 50 | 维生素A | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅦJ | 只用第一法 |  |
|  |  | 51 | 氯化物 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅧA/一部附录Ⅸ C |  |  |
|  |  | 52 | 外观均匀度 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅠP/一部附录ⅠB |  |  |
|  |  | 53 | 碘化物 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部第1011页 |  |  |
| 1 | 药品 | 54 | 溴化物 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部第1011页 |  |  |
|  |  | 55 | 钡盐 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部第1011页 |  |  |
|  |  | 56 | 钙盐 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部第1011页 |  |  |
|  |  | 57 | 镁盐 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部第1011页 |  |  |
|  |  | 58 | 钾盐 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部第1011页 |  |  |
|  |  | 59 | 鞣质含量 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版一部附录ⅩB |  |  |
|  |  | 60 | 旋光度(比旋度) | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅥE/一部附录Ⅶ E |  |  |
|  |  | 61 | 甲醇量 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版一部附录ⅨT |  |  |
|  |  | 62 | 钾离子 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版一部附录ⅨS |  |  |
|  |  | 63 | 元素分析 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版 二部附录ⅣD/一部附录ⅤD（原子吸收分光光度法） | 只做铜，镉 |  |
| 1 | 药品 | 64 | 电导率（制药用水） | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录ⅧS |  |  |
|  |  | 65.1 | 鉴别，检查 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录Ⅲ/一部附录Ⅳ（一般鉴别） |  |  |
|  |  | 65.2 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录IVA(紫外分光光度法)/一部附录 V A |  |  |
|  |  | 65.3 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录IVC(红外分光光度法)/一部附录 V C |  |  |
|  |  | 65.4 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VA(纸色谱法)/一部附录VIA |  |  |
|  |  | 65.5 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VB(薄层色谱法)/一部附录 VIB |  |  |
|  |  | 65.6 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VD(高效液相色谱法)/一部附录 VID |  |  |
|  |  | 65.7 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VE(气相色谱法)/一部附录VIE |  |  |
|  |  | 65.8 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VIC(熔点)/一部附录 VII C | 只用第一法 |  |
|  |  | 65.9 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VIIC(氧瓶燃烧法) |  |  |
| 1 | 药品 | 65.10 | 鉴别，检查 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部/一部（容量分析法） |  |  |
|  |  | 65.11 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部/一部 |  |  |
|  |  | 66.1 | 有关物质 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录IVA(紫外-可见分光光度法)/一部附录 VA |  |  |
|  |  | 66.2 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录IVD(原子吸收分光光度法)/一部附录VD | 只做As,Al,Ca,Cr,Cd,Cu,Mn,Mg,Fe,Pb,Hg |  |
|  |  | 66.3 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VA(纸色谱法)/一部附录VIA |  |  |
|  |  | 66.4 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VB(薄层色谱法)/一部附录 VIB |  |  |
|  |  | 66.5 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VC(柱色谱法)/一部附录 VIC |  |  |
|  |  | 66.6 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VD(高效液相色谱法)/一部附录 VID |  |  |
|  |  | 66.7 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VE(气相色谱法)/一部附录VIE |  |  |
| 1 | 药品 | 66.8 | 有关物质 | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VIE(旋光度测定法)/一部附录 VII E |  |  |
|  |  | 66.9 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VIIC(氧瓶燃烧法) |  |  |
|  |  | 66.10 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部/一部 |  |  |
|  |  | 67.1 | 含量测定(效价测定) | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录IVA(紫外-可见分光光度法)/一部附录 VA |  |  |
|  |  | 67.2 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录IVD(原子吸收分光光度法)/一部附录VD | 只做As,Al,Ca,Cr,Cd,Cu,Mn,Mg,Fe,Pb,Hg |  |
|  |  | 67.3 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VA(纸色谱法)/一部附录VIA |  |  |
|  |  | 67.4 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VB(薄层色谱法)/一部附录 VIB |  |  |
|  |  | 67.5 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VC(柱色谱法)/一部附录 VIC |  |  |
|  |  | 67.6 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VD(高效液相色谱法)/一部附录 VID |  |  |
| 1 | 药品 | 67.7 | 含量测定(效价测定) | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VE(气相色谱法)/一部附录VIE |  |  |
|  |  | 67.8 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VIE(旋光度测定法)/一部附录 VII E |  |  |
|  |  | 67.9 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VIIA(电位滴定法与永停滴定法)/一部附录 VⅢA |  |  |
|  |  | 67.10 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VIIB(非水溶液滴定法)/一部附录 VⅢB |  |  |
|  |  | 67.11 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VIIC(氧瓶燃烧法) |  |  |
|  |  | 67.12 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VIID(氮测定法) |  |  |
|  |  | 67.13 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录VIIJ(维生素A测定法) | 只用第一法 |  |
|  |  | 67.14 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部附录XIA(抗生素微生物检定法) |  |  |
|  |  | 67.15 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部/一部(容量分析法) |  |  |
|  |  | 67.16 |  | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部/一部(重量分析法) |  |  |
| 1 | 药品 | 67.17 | 含量测定(效价测定) | 0101.09/0101.12 | 中国药典2010年版二部/一部 |  |  |